|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2008 ÇARŞAMBA | **Resmî Gazete** | Sayı : 27052 |
| **YÖNETMELİK** |
|  Çevre ve Orman Bakanlığından:**OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA** **İLİŞKİN YÖNETMELİK****BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar** **Amaç**  **MADDE 1 –** (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  **Kapsam** **MADDE 2 –** (1) Bu Yönetmelik, kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddeleri içeren ürün ve ekipmanın dış ticaretini, kullanımını, piyasaya sunulmasını, toplanıp yeniden işlenmesini, ıslahını ve bertaraf edilmesini, bu maddelere ilişkin bilgilerin rapor edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsar. **Dayanak** **MADDE 3 –** (1) Bu Yönetmelik;  a) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak, b) 20/6/1990 tarihli Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile 19/12/1991 tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve Avrupa Komisyonunun 2037/2000/EC sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Tüzüğüne paralel olarak, hazırlanmıştır. **Tanımlar**  **MADDE 4 –** (1) Bu Yönetmelikte geçen;  a) Azaltma takvimi: Kontrol altına alınan maddelerin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmalarını, b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, c) Dağıtıcı: Ozon tabakasını incelten herhangi bir maddeyi ülke içinde son kullanıcıya kadar veya yurt dışına satışını yapan Bakanlığa kayıtlı kişi veya kuruluşu, ç) Geri dönüşüm: Filtre etme ya da kurutma gibi temel temizlik işlemini takiben geri kazanılan kontrol altındaki maddenin yeniden kullanılmasını, soğutucu gazlarda geri dönüşüm ekipmanı içerisine tekrar yüklemeyi,  d) Geri kazanım: Hizmete sunma aşamasında ya da elden çıkarmadan önce her türlü ekipman ve makinelerden kontrol altına alınan maddelerin toplanması ve depolanmasını,  e) Halon: Ek-7’de yer alan Grup-III’de listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini, f) Hidrokloroflorokarbonlar ve Hidrobromoflorokarbonlar; Bundan böyle sırasıyla HCFC ve HBFC olarak anılacak olup, Ek-6’da belirtilen maddeleri ve izomerlerini içeren maddeleri, g) İnhaler: Vücuda akciğerler yoluyla ilaç alımını sağlamak için kullanılan tıbbi cihazı, ğ) İşlem etken maddesi: Salımların ihmal edilebilir olduğu ve 1/1/1997’den önce kurulmuş olan tesislerde Ek-9’da listelenen uygulamalarda etken madde olarak kullanılan kontrol altındaki maddeleri, h) İşletme: Kontrol altına alınan maddeleri kullanarak piyasaya sunmak üzere yeniden işleyen, kullanılan maddeleri satışa çıkaran, ya da endüstriyel veya ticari amaçlar için bu maddeleri ithal eden veya üreten gerçek ya da tüzel kişiyi, ı) İzomer: Molekül formülleri aynı, kimyasal özellikleri farklı bileşikleri, i) Karbontetraklorür: Ek-7’de yer alan Grup-IV’te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini,  j) Kloroflorokarbon: Ek-7’de yer alan Grup-I ve Grup-II’de listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini, k) Kontrol altına alınan maddeler: Tek başına ya da bir karışım içerisinde, ister saf ister geri kazanılmış, yeniden işlenmiş ya da ıslah edilmiş olmalarına bakılmaksızın Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan bütün maddeleri, l) Kullanım: Kontrol altındaki maddelerin hammadde veya sanayi işleme hammaddesi olarak kullanılmaları dışında kalan, ürünlerin veya donanımın üretim bakım ve dolum uygulamalarını, m) Metil Bromür: Ek-7’de yer alan Grup-VI’da listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini, n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,  o) Ozon inceltme potansiyeli: Ek-6 ve Ek-7’de listelenen kontrol altına alınan her bir maddenin ozon tabakasına olan potansiyel etkilerini, ö) Piyasaya arz etmek: Kontrol altındaki maddeler veya bu maddeleri içeren ürünlerin üçüncü kişiler nezdinde temini veya ikmal edilmesini, p) Protokol: En son düzenlendiği ve değiştirildiği hali ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünü, r) Protokole taraf olmayan devlet: Protokole taraf olmayı kabul etmemiş veya taraf olma işlemlerini tamamlamamış herhangi bir devleti veya bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatını, s) Rehabilitasyon (ıslah etme): Genellikle merkezi bir tesiste, kontrol altındaki bir maddenin belirlenmiş bir performans standardına geri döndürülmesi için; filtre etme, kurutma, damıtma ve kimyasal işlemler aracılığıyla işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini, ş) Sanayi işleme hammaddesi (işleme öğesi): Bir süreç içinde kimyasal dönüşüme uğrayarak ilk halinden tamamen dönüştürülen ve salımları ihmal edilebilecek düzeydeki kontrol altına alınan maddeyi, t) Son kullanıcı: Ozon tabakasını incelten bir maddeyi kullanarak, herhangi bir yöntemle ve herhangi bir formda ürün hazırlayan veya bu maddeyi kullanarak dolum, bakım ve onarım yapan, servis hizmeti veren veya bu maddeyi üretim faaliyeti sırasında herhangi bir şekilde kullanan kişi veya kuruluşu, u) Taraf: Protokole taraf herhangi bir devleti, ü) Tesis: Her bir ünite, makine, alet ve diğer sabit düzenekleri kapsayan, bu Yönetmelik kapsamında kontrol altına alınan maddeler ile üretim yapılan bütün mülkleri, v) TÜHAB: Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Halon Bankasını, y) Tüketim miktarı: Ülke içi üretim miktarı ile ithal edilen ozon tabakasını incelten madde miktarından bu maddelerin ihraç edilen miktarının çıkarılması suretiyle elde edilen miktarı, z) Üretim: Geri kazanım, yeniden işleme ve rehabilitasyon dışında kontrol altına alınmış herhangi bir maddenin üretimini, aa) Zorunlu kullanım alanı: Canlı yaşamı, çevre veya ulusal güvenlik alanları, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından kullanılan alanlar veya ozon tabakasını incelten maddelerin uygun alternatiflerinin bulunmadığı kullanım alanlarını, bb) 1-1 Trikloretan: Ek-7’de yer alan Grup-V’te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini, ifade eder.**İKİNCİ BÖLÜM****Temel İlkeler** **Azaltma takvimi**  **MADDE 5 –** (1) 3 üncü maddede tanımlanan mevzuat uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan maddelerden: a) Ek-7’de yer alan Grup-I ve Grup-II’de listelenen kloroflorokarbonların ithalatı yasaktır. b) Ek-7’de yer alan Grup-IV’te listelenen karbontetkaklorür ve Grup-V’te listelenen 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) maddelerinin laboratuvar amaçlı kullanımı hariç, ithalatı yasaktır. 1/1/2010 tarihinden itibaren ise bu maddelerin ithalatı tamamen yasaktır. c) Ek-7’de yer alan Grup-VI’da listelenen metil bromür maddesinin kontrolü Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılır ve yıllık envanter bilgileri Bakanlığa bildirilir. ç) 2903.49.10.00.23 Flordikloretan (tüm izomerleri) (HCFC-141), 2903.49.10.00.24 Klordifloretan (tüm izomerleri) (HCFC-142), 3824.71.00.00.12 (HCFC-142B) (Klorodifloroetan) / R-22 (klorodiflorometan) karışımı maddelerin ithalatı 2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak, 1/1/2009’dan itibaren kotaya tabidir ve bir takvim çerçevesinde azaltılarak 1/1/2013 tarihinde ithalatına son verilecektir. Bu maddelere ait azaltma takvimi ile azaltma takviminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat Tebliği çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenir. d) (ç) bendinde belirtilen maddeler hariç, Ek-6’da listelenen maddelerin ithalatı 2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak 1/1/2009’dan itibaren kotaya tabidir. Bu maddeler bir takvim çerçevesinde azaltılarak 1/1/2015 tarihinde servis amaçlı kullanımları hariç ithalatına son verilir. 1/1/2015 tarihinden sonra evsel havalandırma sistemleri için, iç piyasaya sunulmaksızın, Protokolün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar kontrol altındaki maddelerin ithalatına Bakanlıkça izin verilir. Bu maddelere ait azaltma takvimi ile azaltma takviminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat Tebliği çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenir. (2) Ek-6 ve Ek-7’de yer alan Grup-IV ve Grup-V’te belirtilen maddelerin Ek-1’de açıklanan laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için: a) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen maddelerin ithalatına, teknik veya ekonomik açıdan kullanılabilir nitelikte olan alternatif maddelerin veya teknolojilerin var olmadığının Bakanlığa belgelenmesi durumunda, CFCl3 Triklorflormetan (CFC-11) ve CF2Cl2 Diklordiflormetan (CFC-12) maddeleri hariç 31/12/2008 tarihine kadar izin verilir. Bu tarihten sonra bu maddelerin ithalatı tüm kullanım alanları için yasaktır. b) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen maddelerin 1/1/2013 tarihinden sonra teknik veya ekonomik açıdan kullanılabilir nitelikte olan alternatiflerinin veya teknolojilerin var olmadığının Bakanlığa belgelenmesi durumunda 31/12/2029 tarihine kadar ithalatına izin verilir. c) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen maddelerin 1/1/2020 tarihinden sonra teknik veya ekonomik açıdan kullanılabilir nitelikte olan alternatiflerinin veya teknolojilerin var olmadığının Bakanlığa belgelenmesi durumunda 31/12/2029 tarihine kadar ithalatına izin verilir. ç) İnsan sağlığının söz konusu olduğu durumlarda yukarıda belirtilen maddeler için Bakanlık izin süresini uzatır. (3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri kullanarak Ek-4’te belirtilen kullanım alanları için üretim yapılması ayrıca, Ek-5'te yer alan ve bu maddeleri içeren ürünlerin ithalatı yasaktır. (4) 1/1/2010 tarihinden itibaren Ek-5'de yer alan ve bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin ithalatı yasaktır. (5) Zorunlu kullanım alanları hariç olmak üzere; a) 1/1/2015 tarihinden itibaren birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri, b) 1/1/2025 tarihinden itibaren birinci fıkranın (d) bendi kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin Türkiye sınırları içinde servis amaçlı kullanımı yasaktır. **Halonların kullanımına ilişkin esaslar** **MADDE 6 –** (1) Ek-7’de yer alan Grup-III ve Grup-VII altında belirtilen maddelerin ithalatına izin verilmez. Bu maddelerin yeni kurulacak sabit yangın söndürme sistemleri ve elde taşınabilen yangın söndürücülerde kullanılması yasaktır. Ancak Bakanlık, uygun bulması durumunda zorunlu kullanım alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatına izin verir. (2) Ek-7’de yer alan Grup-III, Grup-VII altında listelenen ve yurtiçinde piyasada bulunan kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halonlar, rehabilitasyon için TÜHAB’a gönderilir. TÜHAB tarafından rehabilite edilen halonların kullanımı 31/12/2011 tarihine kadar serbesttir. Bu tarihten itibaren rehabilite edilen halonların kullanımı 31/12/2015 tarihine kadar Ek-8’deki kullanım alanları ile sınırlıdır. 1/1/2016 tarihinden itibaren halonların kullanımı tamamen yasaktır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları için 1/1/2016 tarihinden sonra bu maddelere ihtiyaç duyulması halinde konu Bakanlıkça değerlendirilir.**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM****Kontrol Altındaki Maddelerin Dış Ticareti** **İthalatçıların kontrol belgesi alma, kayıt tutma ve bildirim yükümlülüğü** **MADDE 7 –** (1) Ek-7’de yer alan Grup-VI’da listelenen madde hariç olmak üzere, Protokol ile kontrol altına alınan ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığınca Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde Bakanlıktan kontrol belgesi almak zorundadır. (2) Ozon tabakasını incelten kontrol altına alınmış herhangi bir maddeyi saf veya karışım halinde ithal edenler, Ek-2’de yer alan formu doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerini Bakanlığa gönderirler. (3) İthalatçı firmalar ithal ettikleri maddenin miktarını, menşeini, alıcısını ve her alıcıya verilen miktarı, alıcının adı ve adresini, son kullanım alanlarını ve temin edilen ozon tabakasını incelten maddenin satılan miktarı, stok miktarını ve fiyatını da içerecek şekilde kayıt altına alarak her an denetime hazır tutmakla yükümlüdürler. (4) Ozon tabakasını incelten maddelerin dağıtıcıları da aynı dönemler için satışların kayıtlarını tutmak, bunları beş yıl süreyle muhafaza etmek, her an denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. **Geri kazanılmış, yeniden işlenmiş, arıtılmış maddelerin ithalatı** **MADDE 8 –** (1) Ozon tabakasını incelten geri kazanılmış, yeniden işlenmiş, arıtılmış veya kullanılmış maddelerin ithalatı Bakanlığın iznine tabidir. Bu maddelerin, saflık özellikleri ve bu maddeleri işlemek isteyenlerin sahip olmaları gereken ekipmanlar Ek-3’de belirtilen özellikleri sağlamak zorundadır. **İhracatın kontrolüne dair düzenlemeler** **MADDE 9 –** (1) Ozon tabakasını incelten maddelerin ve bu maddeleri içeren malların ihracatının kontrolüne ilişkin düzenlemeler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça yapılır. Bir önceki yıla ait ihracat belgelerinin bir sureti her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM****Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Üretimi ve Yasaklanması** **Aerosol ürünlerine ilişkin yasaklama**  **MADDE 10 –** (1) 5 inci maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin inhalerler dışında herhangi bir aerosol ürünün üretiminde kullanılması yasaktır. **Çözücü ürünlerine ilişkin yasaklama**  **MADDE 11 –** (1) Ek-6’da yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin kullanıldığı üretim alanlarından her türlü açık sistemde kullanılan çözücü ve temizleme amaçlı kullanımları da dahil olmak üzere, yapıştırma ve kalıptan çözme işlemlerinde kullanılmaları ve bu amaçlar için ithalatı yasaktır. **Kontrol altındaki maddelerin üretimi ve bunları üretimde kullanan tesisler** **MADDE 12 –** (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ozon tabakasını incelten ve Montreal Protokolü ve Değişiklikleri ile kontrol altına alınan Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen maddelerden herhangi birini üretmek, bunları kullanarak üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite arttırmak üzere tesis veya ünite kurmak yasaktır. (2) Kontrol altına alınan maddelerin sanayi işleme hammaddesi veya Ek-9’daki kullanım alanlarında işlem etken maddesi olarak kullanılması Bakanlığa belgelenmesi durumunda bu kapsamın dışındadır. **Arıtma merkezinden elde edilecek madde satışları**  **MADDE 13 –** (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, sadece geri kazanım ve dönüşüm ile rehabilitasyon merkezinden elde edilen ve 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeler, geri kazanım ekipmanı olan ve 15 inci maddede tanımlanan son kullanıcılara satılacaktır.**BEŞİNCİ BÖLÜM****Kullanımlar ve Son Kullanıcılara Dair Hükümler** **Kullanım sınırlaması** **MADDE 14 –** (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeler ve karbontetraklorürün kullanımı, sanayi işleme hammaddesi veya işlem etken maddesi olarak kullanımları, laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları hariç bu Yönetmeliğin yayımından itibaren yasaktır. (2) İlgili kurum ve kuruluşlar, 5 inci maddede belirtilen maddelerin laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç miktarlarını, Türkiye’de geri kazanılmış madde miktarı dâhil edilmeksizin tespit ederek, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. (3) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile düzenlenen hususların yanında, ithalatçıların, dağıtıcıların ve son kullanıcıların uyması gereken hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir. **Son kullanıcıların yeterlik esasları**  **MADDE 15 –** (1) Son kullanıcıların; a) Eğitim programında soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniversite ve yüksek okul mezunları olması veya b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında program içeriğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı (kalfalık, ustalık ve diploma) bitirmeleri veya meslek yüksek okulu veya meslek lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi en az yirmi beş saatlik kurs programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Bunlar dışındaki belgelerin değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca denklik yolu ile yapılır. (2) Bu maddede belirtilen niteliklere sahip olmayan son kullanıcılara kontrol altındaki maddelerin satışı yasaktır. **Halonlu yangın söndürücülerin test ve personel eğitiminde kullanımı**  **MADDE 16 –** (1) 6 ncı maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin elde taşınabilen yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin test edilmesi ve personel eğitimi için kullanılması yasaktır. **ALTINCI BÖLÜM****Çeşitli ve Son Hükümler** **Kaçakların Kontrolü** **MADDE 17 –** (1) Kullanımı kontrol altına alınan maddelerin geri kazanılması ile ilgili olarak; a) Evsel amaçlı soğutucular ve dondurucular, soğutma, klima ve ısı pompası teçhizatındaki,  b) Çözücü içeren teçhizatındaki,  c) Yangın korunma sistemlerinde ve yangın söndürücülerindeki kontrol altına alınan maddelerin, teçhizatın bakımı, sökülmesi, elden çıkarılmasından önce yeniden işleme veya ıslahı için, taraflarca onaylanan teknolojilerle veya çevresel olarak kabul edilebilir imha teknolojileri ile son kullanıcı tarafından geri kazanımı yapılacaktır. (2) Kullanıcılar, kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünlerin üretimi ve sanayi işleme hammaddesi veya işlem etken maddesi olarak kullanımları sırasında ortamda oluşabilecek sızıntı ve kaçaklara ilişkin olarak her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.  **Sabit Ekipmanların Periyodik Kontrolü** **MADDE 18 –** (1) 1/1/2012 tarihinden itibaren, üç kilogram ve daha fazla kontrol altına alınan madde içeren sabit ekipmanın, yılda bir kez kontrollerinin 15 inci maddede nitelikleri tanımlanan son kullanıcılara yaptırılması ve denetimlerde yıllık kontrollerin yapıldığının belgelenmesi zorunludur. **Kontrol altındaki maddelerin ve bu maddeleri içeren ürünlerin piyasaya sunulması** **MADDE 19 –** (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin ithalatı, sanayi işleme hammaddesi veya Ek-9’daki kullanım alanlarında işlem etken maddesi olarak kullanım amaçlı ithalatı dışında yasaktır. İthalatçılar söz konusu ürünün ihracatçısı veya üreticisi tarafından düzenlenip ilgili ülke yetkili mercilerince onaylanmış ve ürünün içeriğinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin kullanılmadığına dair bir ibarenin yer aldığı belgeyi gümrüklere ibraz etmek zorundadır. Bu tür belgelerin temin edilemediği durumlarda; ürünlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddede belirtilen ozon tabakasını incelten maddeleri içermediğinin tespit edilmesi için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla, analiz yaptırılır. Ozon tabakasını incelten maddelerin ithaline ilişkin olarak Gümrük idarelerince yapılacak işlemler, Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.  (2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin sanayi işleme hammaddesi veya Ek-9’daki kullanım alanlarında işlem etken maddesi olarak ithal edilmesi, kullanım amacının Bakanlığa belgelendirilmesi ve Bakanlığın uygun görüşü ile yapılır. **Etiketleme** **MADDE 20 –** (1) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçıları, maddenin taşındığı paketin ya da kabın üzerine, görülecek şekilde "Ozon Tabakasına Zarar Verir" uyarısını yazmakla yükümlüdür. Etiketlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 17 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilir. Bakanlıkça düzenlenen kontrol belgesi ile etikette yer alan bilgilerde çelişki olması durumunda veya ithal edilen teçhizatta kontrol altına alınan maddeler bulunup bulunmadığının tespiti için fiili ithalat öncesinde, bedeli ithalatçı tarafından karşılanmak üzere yaptırılacak teknik incelemelerden sonra malın ülkeye girişine izin verilir. **Kamuoyu ve sanayicilerin bilgilendirilmesi** **MADDE 21 –** (1) Bakanlık alternatif madde ve/veya teknolojiler konusunda kamuoyunu ve sanayicileri bilgilendirir.  **İdari yaptırımlar** **MADDE 22 –** (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçılarının ilgili hükümlere uymaması durumunda, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan taahhütnamelerde belirtilen yaptırımlar uygulanır. (2) 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hususları yerine getirmeyen ithalatçı firmalara ve ithalatçılara, Kontrol belgesi ile ithaline izin verilen madde dışında tehlikeli veya tehlikeli olmayan madde ithal edenlere, kimyasalı kontrol belgesi üzerinde belirtilen amaç dışında kullananlara veya satanlara, zorunlu kullanım alanları için veya doğrudan üretim amaçlı ithal edilen ozon tabakasını incelten maddeleri bu amaçlar dışında kullananlara veya başka firma ve kullanıcılara satanlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır. (3) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususları yerine getirmeyen dağıtıcı firmaların ve dağıtıcıların dağıtıcı kayıtları iki yıl süre ile iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi kapsamında aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uygulanır. (4) 15 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmayan son kullanıcılara bu maddelerin satışı yasaktır. Bu şartlara haiz olmayan kişilere veya firmalara bu maddeleri satan firmaların, dağıtıcıların ve ithalatçıların belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır. (5) 6 ncı maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin elde taşınabilen yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin test edilmesinde kullanan ve bu maddeleri personel eğitimi için kullanan kişilere ve firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır. **Ozon tabakasını incelten maddelerin atıklarının bertarafı** **MADDE 23 –** (1) 5 inci maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin atıklarının bertarafı konusunda 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerekli tedbirler kullanıcılar tarafından alınır. Bu tür atığı bulunanlar, Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür. **Tahsil Şartı** **GEÇİCİ MADDE 1 –** (1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi en az yirmi beş saatlik kurs programına katılacak olan son kullanıcılarda tahsil şartı 1/1/2010 tarihine kadar aranmaz. (2) Son kullanıcılarda, 15 inci maddede belirtilen şartlar 31/12/2008 tarihine kadar aranmaz. **Yürürlükten kaldırılan yönetmelik** **MADDE 24 –** (1) 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. **Yürürlük** **MADDE 25 –** (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. **Yürütme** **MADDE 26 –** (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. **Ek–1** **Zorunlu Kullanım Alanlarında Kullanılacak Maddelerin Saflık Özellikleri** Saflık dereceleri % 99,5 kaynama noktaları 20 °C’nin altında olan ve Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan kloroflorokarbonların, Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan veya alınmayan diğer kimyasal maddeler ile karıştırılarak iç piyasada laboratuvar amaçlı zorunlu kullanılmalarında herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. Laboratuvar Amaçlı ve Zorunlu Kullanım Alanları  a) Çözücüler, seyreltik çözeltiler veya kimyasal analizlerde; 1) Referans çözeltiler, Ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü ve uçucu organik bileşiklerin analizi, zehirli maddelerin sentezi, 2) Ayırma İşlemleri; Yiyeceklerde, böcek ilacı kalıntısı ve ağır metal analizleri, su ve topraktaki atık yağ analizleri, yiyecekler içindeki katkı maddeleri ve renk analizi,  3) Seyreltici olarak; Bitkilerde ve yiyeceklerde çinko, bakır ve kadmiyum analizleri, mikro kimyasal metotlarla molekül ağırlığı veya oksijenin belirlenmesi, ilaçlarda saflık ölçümü ve kalıntı miktarının belirlenmesi, laboratuvar aletlerinin sterilizasyonu işlemleri, 4) Taşıyıcı Olarak; Emniyette parmak izi alımı, yaş kimyasal yöntem kullanılarak yapılan analizler, 5) Analitik cihazlarda; Spektroskopi cihazları, IR (kızıl ötesi) UV (mor ötesi), Nükleer Manyetik Rezonans, Floresans), Kromatografi cihazları (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, İnce tabaka Kromatografi). 6) Kalıntı Araştırmalarında; Sağlık alanları 7) Muhtelif alanlarda; Test amaçlı katkı maddesi analizleri, kimyasal madde analizleri,  b ) Biyokimyasal amaçlı araştırmalarda; 1) Laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi, 2) Çözücü kullanımı için örnek hazırlanması, 3) Isı transferi çalışmaları, c) Kimyasal reaksiyonlar için tepkimeye girmeyen çözücülerde; ç) İnhaler üretiminde; **Hidrokloroflorokarbonların Kullanımına İlişkin Esaslar**  Yukarıdaki hususlara ek olarak HCFC’lerin zorunlu kullanım alanları şunlardır:  a) Diğer kimyasalların üretiminde sanayi işlem hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak, b) Mevcut bulunan yangından korunma sistemlerinde, yangınla mücadele maddeleri olarak Halonlara alternatif olarak **Zorunlu Kullanım Alanlarında Kullanılacak Maddelerin Taşınmasına İlişkin Esaslar** Zorunlu kullanım alanlarında kullanılacak maddelerin ve karışımlarının; a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi üç litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması, b) Zorunlu kullanım amaçlı olarak ithal edilen bu maddelerin piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından "laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz" ibaresinin yazılması,  zorunludur.**Ek–2** **İthalatçı Firma Adı :****Adresi :****Telefon ve Faks Numarası :****E-Posta adresi :****İthal edilen maddenin** **İsmi :****Menşei :**İthalat Miktarı :Satış Miktarı :Stok Miktarı :İthalatın gerçekleştirildiği Kontrol Belgesi tarih ve numarası:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Satış Yapılan Firmaların | Yıl İçerisinde Yapılan SatışınMiktarı(Kg) | Son Kullanım Alanı(İklimlendirme ve soğutma, Köpük Üretimi, Servis-Bakım, Laboratuvar, vb.) |
| Adı | Adresi | Telefon, Faks Numarası,E-posta |
|  |  |  |  |  |

Düzenleme Tarihi:Firma Yetkilisi Adı, Unvanı, İmzası ve Kaşesi**Ek–3** **Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Rehabilitasyon Makinelerinde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler** a) Geri dönüşüm makinelerinde;  1) Geri dönüşüm makinesinin giriş bölümünde, yüksek basınçlı (30 bar) bağlantı sisteminin bulunması,  2) Geri dönüşüm bölümünün iç düzeneğinde bir geçiş sisteminin mevcut olması, 3) Geri dönüşüm bölümünde bulunan kompresörün, yüksek basınç altındaki hizmet kolektöründen, soğutucu sisteminde bulunan soğutucu gazların tamamen toplanabilmesi için sistem vakum pompasına sahip olması, 4) Geri dönüşüm cihazının elde taşınabilir olması, 5) Soğutuculardan alınan soğutucu gazların pompalanabileceği depolama silindirinin bulunması, 6) Geri dönüşüm cihazının filtre donanımına sahip olması,  7) Sıvı soğutucu gazlar için geri dönüşüm cihazı öncesinde bir tampon silindir aracılığıyla geri dönüşüm yapılması,  8) Geri dönüşüm cihazlarının, kompresörün zarar görmesini engelleyecek filtre sistemine sahip olması ve gerekli olması durumunda nem ve partikül maddelerin tutulabilmesi için ilave filtrenin yer alması, zorunludur. b) Geri kazanım makinelerinde,  1) Temizlenmiş soğutucu gazın soğutucuya yeniden verilmesini sağlayan pompa sisteminin, 2) Yeniden doldurulabilen depolama silindirlerinin,  3) Arıtma sistemlerinde buharlaştırma, ayırma filtre ve kurutma bölümlerinin,  bulunması zorunludur. c) Rehabilitasyon makinelerinde bulunması gerekli teknik özellikler şunlardır; 1) Rehabilitasyon makine istasyonlarının sabit bir yere kurulması, 2) Bu makinelerin kirlenen veya karışım halinde bulunan soğutucuların temizlenmesinde kullanılması,  3) Bu işlem sonucu elde edilen maddelerin standardının yüksek kalitede olması ve hiç kullanılmayan soğutucularla aynı özellikleri içermesi, 4) Rehabilite edilmiş maddelerin standartları sağlayıp sağlamadığının gaz kromatografisi ile kontrol edilmesi, zorunludur. d) Yeniden Kullanıma Sunulan Maddelerin Saflık Özellikleri Soğutucu gazların geri kazanım ve rehabilitasyon cihazlarından geçirilerek, yeniden kullanıma sunulan maddelerin saflık özelliklerinin, üretildikleri ve ilk kullanıma sunuldukları andaki fiziksel ve kimyasal özellikleri ile aynı olması zorunludur. e) Soğutucu gazların depolanmasında; silindirlerin tamamen doldurulmaması, silindirlerin soğutucu gaz türüne göre etiketlenmesi, asit, nem ve yağ kalıntılarından tamamen temizlenmiş silindirlerin kullanılması, kullanılmadan önce bütün silindirlerin kontrol edilmesi ve basınç testinden geçirilmesi, basınç ile doldurma sistemi bulunan ve sıvı ve gaz sibopları bulunan silindirlerin kullanılması zorunludur.**Ek–4** Kontrol Altındaki Maddelerin Son Kullanım Alanları 1) Soğutucu Üretimi  1.1) Ev ve ticari nitelikli soğutucu ve klima/ısı pompası sistemleri 1.1.1) Buzdolapları 1.1.2) Dondurucular 1.1.3) Nem alıcılar 1.1.4) Su soğutucuları  1.1.5) Buz ve dondurma makineleri 1.1.6) Klima (mobil/merkezi) ve ısı pompası sistemleri 2) Aerosol Üretimi 2.1) Tıbbi müstahzar üretimi 3) Yangın Söndürme 3.1) Sabit yangın söndürme sistemlerindeki kullanım 3.2) Elde taşınabilen yangın söndürücülerdeki kullanım 4) Köpük (Sünger) Üretimi 4.1) Sert poliüretan köpükler 4.1.1) Yalıtım panelleri  4.1.2) Soğutucu yalıtımı  4.2) Boru izolasyon maddeleri üretimi 4.3) Esnek sünger üretimi  4.4) Yüzey kaplama köpüğü  5) Çözücü Olarak Kullanım 5.1) Metal temizlemede 5.2) Elektronik temizleme 5.3) Tekstil temizleme 5.4) Diğer**Ek–5** **Kontrol Altındaki Maddeleri İçeren Ürünler Listesi** G.T.İ.P. Madde İsmi  3305.30.00.00.00 Saç spreyleri  3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri 3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri 3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar  3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar  34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar 38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 84.24.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) **Kontrol Altındaki Maddelerle Çalışan Ürünler Listesi** G.T.İ.P. Madde İsmi 8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler  84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8701-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) 84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)**Ek–6****Kontrol Altındaki Maddeler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İcceltme Potansiyeli |
| 2903.49.11.00.00 | CHF2Cl Klorodiflorometan (HCFC-22) | 0,055 |
| 2903.49.19.00.11 | CHFCl2 Flordiklormetan (HCFC-21) | 0,040 |
| 2903.49.19.00.13 | CH2FCl Klorflormetan (HCFC-31) | 0,020 |
| 2903.49.19.00.14 | C2HFCl4 Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121) | 0,040 |
| 2903.49.19.00.15 | C2HF2Cl3 Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122) | 0,080 |
| 2903.49.19.00.16 | C2HF3Cl2 Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123) | 0,020 |
| 2903.49.19.00.17 | C2HF4Cl Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124) | 0,022 |
| 2903.49.19.00.18 | C2H2FCl3 Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131) | 0,050 |
| 2903.49.19.00.21 | C2H2F2Cl2 Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132) | 0,050 |
| 2903.49.19.00.22 | C2H2F3Cl Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133) | 0,060 |
| 2903.49.19.00.23  | C2H3FCl2 Flordikloretan (tüm izomerleri) (HCFC-141), | 0,070 |
| 2903.49.15.00.00 | CH3CFCl2 1,1-Dikloro-1-floretan (HCFC-141b)  | 0,110 |
| 2903.49.19.00.24 | C2H3F2Cl Klordifloretan (tüm izomerleri) (HCFC-142) | 0,070 |
| 3824.71.00.00.12 | CH3CF2Cl(HCFC-142B (Klorodifloroetan) / R-22 (klorodiflorometan) | 0,065 |
| 2903.49.19.00.25 | C2H4FCl Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151) | 0,005 |
| 2903.49.19.00.26 | C3HFCl6 Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221) | 0,070 |
| 2903.49.19.00.27 | C3HF2Cl5 Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222) | 0,090 |
| 2903.49.19.00.28 | C3HF3Cl4 Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223) | 0,080 |
| 2903.49.19.00.31 | C3HF4Cl3 Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224) | 0,090 |
| 2903.49.19.00.32 | C3HF5Cl2 Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225) | 0,070 |
| 2903.49.19.00.32 | CF3CF2CHCl2 Diklorpentaflor propan HCFC-225ca | 0,025 |
| 2903.49.19.00.32 | CF2ClCF2CHClF Diklorpentaflor propan HCFC-225cb | 0,033 |
| 2903.49.19.00.33 | C3HF6Cl Klorhekzaflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-226) | 0,100 |
| 2903.49.19.00.34 | C3H2FCl5 Florpentaklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-231) | 0,090 |
| 2903.49.19.00.35 | C3H2F2Cl4 Diflortetraklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-232) | 0,100 |
| 2903.49.19.00.36 | C3H2F3Cl3 Triklortriflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-233) | 0,230 |
| 2903.49.19.00.37 | C3H2F4Cl2 Diklortetraflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-234) | 0,280 |
| 2903.49.19.00.38 | C3H2F5Cl Klorpentaflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-235) | 0,520 |
| 2903.49.19.00.41 | C3H3FCl4 Flortetraklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-241) | 0,090 |
| 2903.49.19.00.42 | C3H3F2Cl3 Diflortriklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-242) | 0,130 |
| 2903.49.19.00.43 | C3H3F3Cl2 Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243) | 0,120 |
| 2903.49.19.00.44 | C3H3F4Cl Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244) | 0,140 |
| 2903.49.19.00.45 | C3H4FCl3 Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251) | 0,010 |
| 2903.49.19.00.46 | C3H4F2Cl2 Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252) | 0,040 |
| 2903.49.19.00.47 | C3H4F3Cl Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253) | 0,030 |
| 2903.49.19.00.48 | C3H5FCl2 Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261) | 0,020 |
| 2903.49.19.00.51 | C3H5F2Cl Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262) | 0,020 |
| 2903.49.19.00.52 | C3H6FCl Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271) | 0,030 |
| 2903.49.30.00.00 | CHFBr2 Flordibrom metan | 1,00 |
| 2903.49.30.00.00 | CHF2Br (HBFC-22B1) Bromdiflor metan | 0,74 |
| 2903.49.30.00.00 | CH2FBr Florbrom metan | 0,73 |
| 2903.49.30.00.00 | C2HFBr4 Flortetrabro metan | 0,8 |
| 2903.49.30.00.00 | C2HF2Br3 Diflortribro metan (tüm izomerleri) | 1,8 |
| 2903.49.30.00.00 | C2HF3Br2 Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) | 1,6 |
| 2903.49.30.00.00 | C2HF4Br Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) | 1,2 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H2FBr3 Flortribrom etan (tüm izomerleri) | 1,1 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H2F2Br2 Diflordibrom etan (tüm izomerleri) | 1,5 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H2F3Br Bromtriflor etan (tüm izomerleri) | 1,6 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H3FBr2 Flordibrom etan (tüm izomerleri) | 1,7 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H3F2Br Bromdiflor etan (tüm izomerleri) | 1,1 |
| 2903.49.30.00.00 | C2H4FBr Florbrom etan (tüm izomerleri) | 0,1 |
| 2903.49.30.00.00 | C3HFBr6 Florhekzabrom propan (tüm izomerleri) | 1,5 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2FBr5 Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
| 2903.49.30.00.00 | C3HF3Br4 Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 1,8 |
| 2903.49.30.00.00 | C3HF4Br3 Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 2,2 |
| 2903.49.30.00.00 | C3HF5Br2 Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) | 2,0 |
| 2903.49.30.00.00 | C3HF6Br Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) | 3,3 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2FBr5 Florpentabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2F2Br4 Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 2,1 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2F3Br3 Triflortribrom propan (t.i) | 5,6 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2F4Br2 Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 7,5 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H2F5Br Brompentaflor propan (tüm izomerleri) | 1,4 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H3FBr4 Flortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H3F2Br3 Diflortribrom propan (tüm izomerleri) | 3,1 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H3F3Br2 Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) | 2,5 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H3F4Br Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 4,4 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H4FBr3 Flortribrom propan (tüm izomerleri) | 0,3 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H4F2Br2 Diflordibrom propan (t.i) | 1,0 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H4F3Br Bromtriflor propan (t.i) | 0,8 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H5FBr2 Flordibrom propan (t.i) | 0,4 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H5F2Br Bromdiflor propan (tüm izomerleri) | 0,8 |
| 2903.49.30.00.00 | C3H6FBr Florbrom propan (t.i) | 0,7 |

**Ek–7****Kullanımı Yasaklanan Maddeler****Kloroflorokarbonlar**Grup I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.41.00.00.00 | CFCl3Triklorflormetan (CFC-11) | 1,0 |
| 2903.42.00.00.00 | CF2Cl2Diklordiflormetan (CFC-12) | 1,0 |
| 2903.43.00.00.00 | C2F3Cl3Triklortrifloretan (CFC-113), | 0,8 |
| 2903.44.10.00.00 | C2F4Cl2Diklortetrafloretan (CFC-114), | 1,0 |
| 2903.44.90.00.00 | C2F5Cl Klorpentafloretan (CFC-115) | 0,6 |

Grup II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.45.10.00.00 | CF3Cl Klortriflorometan (CFC-13) | 1,0 |
| 2903.45.15.00.00 | C2FCl5 Pentaklorofloroetan (CFC-111) | 1,0 |
| 2903.45.20.00.00 | C2F2Cl4 Tetraklorodifloroetanlar (CFC-112) | 1,0 |
| 2903.45.25.00.00 | C3FCl7 Heptaklorofloropropanlar (CFC-211) | 1,0 |
| 2903.45.30.00.00 | C3F2Cl6 Hekzaklorodifloropropanlar (CFC-212) | 1,0 |
| 2903.45.35.00.00 | C3F3Cl5 Pentaklorotrifloropropanlar (CFC-213) | 1,0 |
| 2903.45.40.00.00 | C3F4Cl4 Tetraklorotetrafloropropanlar (CFC-214) | 1,0 |
| 2903.45.45.00.00 | C3F5Cl3 Trikloropentafloropropanlar (CFC-215) | 1,0 |
| 2903.45.50.00.00 | C3F6Cl2 Diklorohekzafloropropanlar (CFC-216) | 1,0 |
| 2903.45.55.00.00 | C3F7Cl Kloroheptafloropropanlar (CFC-217) | 1,0 |

**Halonlar**Grup III

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.46.10.00.00 | CF2BrCl Bromoklorodiflorometanlar (Halon 1211)  | 3,0 |
| 2903.46.20.00.00 | CF3Br Bromotriflorometanlar (Halon 1301)  | 10,0 |
| 2903.46.90.00.00 | C2F4Br2 Dibromotetrafloroetanlar (Halon 2402)  | 6,0 |

**Diğerleri**Grup IV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.14.00.00.00 | CCl4 karbontetraklorür | 1,1 |

Grup V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.19.10.00.00 | C2H3Cl3 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) | 1,1 |

Grup VI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 2903.39.11.00.00 | CH3Br metil bromür | 0,6 |

Grup VII

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| 3808.91.90.00.11 | CH2BrCl Bromoklorometan (Halon 1011) | 0,12 |

**Ek–8** **Halonun Kritik Kullanım Alanları** Halon 1301 gazının kullanımı; a) Uçaklarda, mürettebat kabini, motor bölmesi, kargo ve elektronik aksanım bulunduğu bölümler ile yakıt tankının korunması için, b) Askeri kara araçlarında ve askeri gemilerde, personelin ve motorun bulunduğu alanlarda koruma amaçlı olarak, c) Askeri alanlarda, petrol, gaz ve petro-kimya sektörleri ile mevcut kargo gemilerinde yanıcı sıvı ve/veya gaz sızıntısı olabilecek alanlarda kaçağın yayılmasını önlemek için, d) Silahlı kuvvetlerin veya ulusal güvenlik için önemli olan diğer kuruluşların mevcut insanlı muhaberat ve komuta merkezleri için, e) Radyoaktif madde yayılma riskinin olabileceği alanlarda yayılmayı önlemek için, f) Kanal tüneli ile ilgili tesisatlar, işletim araçları ile lokomotif ve vagonlarda, Halon 1211 gazının kullanımı: a) Askeri kara araçlarında ve askeri gemilerde, personelin ve motorun bulunduğu alanlarda koruma amaçlı olarak, b) El tipi yangın söndürücülerde ve uçaklarda kabin içi sabit yangın söndürücü donanımında, c) Uçaklarda, mürettebat kabini, motor bölmesi, kargo ve elektronik aksanım bulunduğu bölümler ile yakıt tankının korunması için, d) İtfaiye birlikleri tarafından ilk müdahalede kişisel güvenlik için hayati önem taşıyan yangın söndürücülerde, e) Silahlı kuvvetler ve polis kuvvetlerinde, kişiler üzerinde kullanılan portatif yangın söndürücülerde.**Ek–9****Kontrol altındaki maddelerin işlem etken maddesi olarak kullanıldığı işlemler** a) Karbon Tetraklorür’ün, klor ve kostik soda üretiminde azot triklorür’ün giderilmesi;  b) Karbon Tetraklorür’ün klor üretiminde “tail” gazdaki klorun geri-kazanımı; c) Karbon Tetraklorür’ün klorlanmış lastik (kauçuk) üretiminde; d) Karbon Tetraklorür’ün izobütil asetofenon (ibruprofen-analjezik) üretiminde; e) Karbon Tetraklorür’ün poli-fenil-terefatalamid üretiminde; f) Karbon Tetraklorür’ün radyolojik işaretlenmiş siyanokobalamin üretiminde; g) CFC-11’in saf polyolefin fibre tabaka üretiminde kullanılması; h) CFC-12’nin Z-perfloropolieterler ve difonksiyonel türevlerinin perfloropolieterpoliperoksit öncüllerinin fotokimyasal sentezinde; i) CFC-113’ün, perfloropolieter diesterlerinin üretimi için ara (ürün olan) perfloropolieterpoliperoksite dönüşümünde;  j) CFC-113’ün, yüksek işlevsellikli perfloropolieter diollerinin hazırlanmasında;  k) Karbon Tetraklorür’ün Siklodim (Cyclodime) üretiminde; l) HCFC’lerin, (a) ve (k)’de belirtilen süreçlerde (proseslerde) CFC veya Karbon Tetraklorür yerine; |