TIP FAKÜLTESİ KLİMA KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ
Bu talimatın amacı; Fakültemizde bulunan klimaların kullanımında iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

2. KAPSAM
Bu talimat, klima kullanan tüm personeli kapsar.

3. TANIMLAR
Bu talimatta özel bir terim veya kısaltma bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

- Klima kullanan tüm personel

5. UYGULAMA

- Klima, uzaktan kumanda cihazı üzerindeki “on/off” tuşu kullanılarak açılmalıdır.

- Kumanda üzerindeki “mode” tuşu ile istenilen çalışma modu seçilmelidir.

- Enerji tasarrufu ve verimli kullanım için yaz aylarında cihaz 22°C’nin altında çalıştırılmamalıdır.

- Klima mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatılmalıdır.

- Arıza veya bakım durumlarında ilgili birime başvurulmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Cihaz Kullanma Talimatı

| HAZIRLAYAN …../……/……… Birim Kalite Ekibi İMZA | ONAYLAYAN …../……/……… Dekan İMZA |
| --- | --- |