| İÇİNDEKİLER | SAYFA |
| --- | --- |
| İçindekiler | 1 |
| EKK teşkili,EKK çalışma şekli görev yetki sorumluluk ve faaliyet alanları | 2 |
| Tabebet uzmanlık yönetmeliği | 2- 3 |
| EKK toplantı ve çalışma şekli | 3- 4- 5 |
| EKK görev yetki ve sorumlulukları | 5- 6 |
| EKK faaliyet alanları | 5-6 |
| Ağız VE DİŞ SAĞLIĞINDA ENFEKSİYON KONTROL EĞİTİMİ | 6-7 |
| STERİLİZASYON HİZMETLERİ | 7 |
| ATIK YÖNETİMİ | 7 |
| ağız ve diş sağlığı TEDAVİ KLİNİKLERİNDE ÇAPRAZ enfeksiyonun önemi ve sterilizasyon kuralları | 7 |
| Ağız ortamından bulaşabilecek hastalıklar | 7 |
| İnokülasyon zedelenmelerinin yönetimi | 8 |
| Ekk kararları | 8 |
|  | T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ PROGRAMI | DOKÜMAN NO. | ENF.PR.02 |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 09.05.2014 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO. | 00 |
|  |  | SAYFA NO. | 2/8 |

| HAZIRLAYAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ | KONTROL ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI | ONAY DEKAN |
| --- | --- | --- |

T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) TEŞKİLİ, ÇALIŞMA ŞEKLİ,

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE FAALİYET ALANLARI

GENEL ESASLAR

11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teşkili, Çalışma Şekli, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Faaliyet Alanları fakültemizde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmadığından diş hekimi ve enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirilmesi kaydıyla, diğer mevcut üyelerden oluşan bir enfeksiyon kontrol komitesi (EKK) bu yönetmeliklere göre yeniden yapılandırılmıştır.

İnfeksiyon kontrol komitelerinin kuruluş ve çalışma şekilleri üzerine birkaç yasal yönetmelik vardır Ülkemizde infeksiyon kontrol komitelerinin yapılandırılmaları için rehber olabilecek yönetmelikleri özetlersek;

- Tababet Uzmanlık Yönetmeliği Madde 17–18 1974

- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 1–2–30 1983

- 11.08.2005 tarih, 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

Madde 2 - (05.05.2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan sağlık kurumlarını kapsar.

Madde 3 -  “AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ: (05.05.2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 2) Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerin de uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumlarıdır.” görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönerge ile belirlenir. Yataklı servisi olmayan merkezlerde yönetim kurulundan görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen yönergelerle aynı şekilde komite yapılandırılabilir.

Fakültemiz enfeksiyon kontrol komitesi sayın dekan yardımcısı başkanlığında bir diş hekimi  ve fakülte sorumlu hemşiresinin oluşturduğu bir komite olarak görev yapmaktadır ve yasanın öngördüğü çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.  3 Ayda bir toplanır, aldığı kararları karar defterine kaydeder. İnfeksiyon Kontrol Komitesinin yaptırımları fakülte üst yönetimine iletilir ve oradan alınan kararlar doğrultusunda uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Enfeksiyon kontrol komitesinin teşkili

Madde 5 — Enfeksiyon kontrol komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:

(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler aynı kişi tarafından yürütülebilir.2.basamak tedavi kurumunun şartlarına ve karşılaştığı problemlere göre, enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri doğrultusunda, yönetim tarafından, diğer, ünite sorumluları ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin görüşü de alınmak suretiyle, tercihen Ağız ve diş sağlığı enfeksiyonları konusunda eğitim almış olan personel arasından seçilir.

EKK TOPLANTI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

- Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda iki defa toplanır. EKK; Enfeksiyon Kontrol Ekibinin (EKE) oluşturacağı gündem ve EKK başkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır. Bunun dışında EKK başkanı komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

- Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının olmadığı yerlerde başkanlık görevini komitede görevli başhekim yardımcısı yürütür.

- Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, başkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür.

- Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar.

- Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalışma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve Komite’de görüşüldükten sonra en geç bir ay içerisinde Yönetim’e sunulur.

- Komite sekretaryasını enfeksiyon kontrol ekibi yürütür. Komite sekreteryası komite toplantılarının gündemini hazırlar, toplantı çağrılarını başkanın imzası ile üyelere iletir. Komitenin raportörlüğünü yapar, alınan kararları başkanın imzası ile ilgililere iletir. Komitenin yazışmalarını yapar, dokümantasyonu sağlar ve dönemi bittiğinde dokümanları yeni komiteye teslim eder.

# ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde.7-Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı yönetmelik hükümlerine göre;

Madde 18: İnfeksiyon Komitesi, kurum içinde hastalar, personel, hasta yakını, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç-gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek infeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri alır.

- Bilimsel esaslar çerçevesinde Ağız ve Diş Sağlığı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

- Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak fakültemiz Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

- Ağız ve Diş Sağlığı hizmetinde çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

- Ağız ve Diş Sağlığı  hizmet ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

- Klinik enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, klinik enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek

- Dezenfeksiyon, antisepsi, Sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, Ağız ve Diş Sağlığı  tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek.

- Hastalar veya Ağız ve Diş Sağlığı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak

- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

- Aşılanması ile ilgili programları hazırlar, gerekiyorsa bu programları uygulatır.

- İnfeksiyon kontrolünün amacına ulaşması için Fakültemizde temizlikten sorumlu hizmetliler ve alet temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna katılan tüm klinik personelin sürekli eğitiminin ve kontrolünün sağlanması.

Madde 8 - Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde güvenli ve gerçekçi infeksiyon kontrolü uygulaması tüm dental ekibin tam bir iş birliği anlayışı ile çalışmasıyla mümkündür. Ekibin her düzeydeki elemanı rolünü eksiksiz yerine getirmelidir. İşleyiş düzenli olarak monitörize edilmeli ve hem klinik platformlarda hem de özel toplantılarda tartışılmalıdır. Her uygulama infeksiyon kontrol protokolünde yazılı olarak yer almalı ve ekipteki herkes dilediğinde bu protokole ulaşabilmelidir.

Hastanın değerlendirilmesi, kabulü, güveninin sağlanması ve gizliliğin korunması ile infekte dental sağlık çalışanlarının yönetimi diş hekimliğinde infeksiyon kontrolü başlığında ele alınması önerilen önemli noktalardır.

Fakültemiz infeksiyon kontrolü ile ilgili temel çalışmaların ana başlıkları ise şu şekilde özetlenebilir;

1. İnfeksiyon kontrol eğitimi,

2. Enstrüman ve ekipmanların dekontaminasyonu,

• Sterilizasyon öncesi temizleme,

• Sterilizasyon, dekontaminasyon,

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyon

3. Atık yönetimi

4. Personel koruması;

• Aşılama,

• İnokülasyon zedelenmelerinin yönetimi,

• Koruyucu bariyer;

•  El koruması,

• Göz koruması ve maske kullanımı

ENFEKSİYON KONTROL EĞİTİMİ

Fakültemizde ağız, diş sağlığı hizmetleri verilen kliniklerimiz infeksiyon kontrolünün en kritik bölümüdür. Dental sağlık çalışanlarına çalıştıkları ortamdan kendilerine bulaşabilecek infeksiyon hastalıklarının neler olduğu, hangi yollardan nasıl bulaştığı, olası komplikasyon ve sonuçları anlatılmalıdır. Söz konusu infeksiyon hastalıklarından korunmada alınacak önlemler çeşitli uyarı ve işaretler ile yazılı metinlerle personele dağıtılmıştır. Koruyucu malzemenin neler olduğu, nasıl kullanılacağı, dezenfeksiyon ve dekontaminasyonda hangi maddelerin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanlara eğitimler verilmiştir. Eğitimin en önemli bölümlerinden olan herhangi bir olası tıbbi bulaşma ve kazadan sonra neler yapılacağı sistematik olarak önceden belirlenmiş ve bu konuda personel her zaman sağlıklı bilgiye ulaşmada kendisine yardımcı olacak infeksiyon kontrol komite hemşiresine danışabilmiştir. İşe yeni başlayan çalışanların yukarıdaki temel bilgilerle donatılması ve bütün çalışanların bilgilerinin güncellenmesi infeksiyon kontrol komitesinin temel görevlerinden biridir. İnfeksiyon kontrol hemşiresi eğitim sürecinin temel uygulayıcısı ve koordinatörü konumundadır ve eğitimle ilgili şu süreçlerde infeksiyon kontrol komitesinin diğer üyeleri ile iş birliği yaparak dominant rol oynayabilir;

• Eğitime dönük yıllık faaliyetlerin planlanması,

• Eğitime dönük yazılı ve görsel materyallerin oluşturulması, güncellenmesi ve dağıtılması,

• Eğitimlerin farklı çalışan gruplarına uygulanması,

• Günlük infeksiyon kontrol sürecindeki eğitim eksikliğinden kaynaklanan eksikliklerin saptanması ve bu eksiklikleri gidermeye dönük eğitim politikalarının oluşturulması. Şüphesiz eğitime dönük faaliyetlerin sürdürülmesinde infeksiyon kontrol hemşiresinin komitenin diğer üyeleri ile sıkı iş birliği yapması ve eğitim tekniklerinin uygulanması konusunda kişisel eğitimini tamamlaması ve güncel tutması önemlidir.

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

Sterilizasyonda hizmet bölümlerinde kullanılacak alet ve malzemeler hizmete uygun olarak kağıt içerisinde, setler halinde topluca sterilize edilerek kullanılmaya hazır vaziyette buradan dağıtılır. Sterilizasyon sorumlusu, kullanan bölüm tarafından yıkanarak sterilizasyona hazır hale getirilen setleri teslim alarak, aldığı miktar kadarını steril halde verir. sterilizasyon ünitesi hizmetleri ve burada çalışanlar enfeksiyon kontrol komitesine bağlı olarak çalışır

Atık Yönetimi

T.C.  Çevre ve Orman bakanlığının 24.06.2005 tarih ve 23382 sayılı tıbbi atıklarla ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan “Ünite İçi Tıbbi Atık Planı” bakınız.

Diş hekimliğinin günlük işleyişinde ortaya çıkan tıbbi atıklar potansiyel infeksiyon kaynağıdır ve güvenli biçimde uluslararası kurallara uygun biçimde uzaklaştırılmalıdır.

Diş hekimliğinin günlük uygulamalarında ortaya çıkan atıklar; kan ve tükürük ile kontamine atıklar, ucu sivri materyal (bistüri ve iğne ucu), lokal anestezik, çekilen dişlerdeki amalgam olarak tanımlanabilir. Bütün bu materyalin toplanma ve transfer kuralları yazılı olarak saptanmış olmalı ve uygulayıcı personelin eğitimi ve denetlenmesi infeksiyon kontrol hemşiresince, komitenin diğer üyeleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilmelidir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE Çapraz enfeksiyonun önemi ve sterilizasyon kuralları

Diş hekimi ağız boşluğunda mikroorganizmalarla dolu bir ortamda çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir insanın tükürüğünün bir mililitresinde 100 milyondan fazla bakteri olduğunu göstermiştir. Mikrobiyal dental plağın bir gramındaysa 100 milyardan daha fazla bakteri bulunduğu bilinmektedir. Ağız boşluğu tükürük, dişeti oluğu sıvısı, serum ve sıklıkla kanın da eklendiği, enfeksiyon açısından oldukça riskli bir ortamdır.

Ağız ortamındaki enfeksiyonun hasta, hekim, hemşire, teknisyen arasında yayılması veya başka bir deyimle bu kişilerin birbirlerini enfekte etmelerine "çapraz enfeksiyon" denir. Genel tıp terminolojisinde "hastane enfeksiyonu" olarak adlandırılan ve hastaların bulundukları ortamdan enfekte olmalarını açıklayan deyimle diş hekimliğindeki çapraz enfeksiyon deyimi birbirlerinin karşılığıdır. Bu enfeksiyonlar endojen veya eksojen olabilir. Hastane enfeksiyonu veya çapraz enfeksiyon meslek hastalığı kapsamında da değerlendirilebilir.

Ağız ortamından bulaşabilecek hastalıklar şöyle sınıflanabilir

(1)  Hekim veya yardımcı personelin elleri, tükürük, dişeti oluğu sıvısı, kan, aerosol olarak ortama saçılan damlacıklar, tüm diş hekimliği aletleri ve kullanılan su, enfeksiyon kaynağı olarak algılanabilir. Hastanın patojen ağız florası da duyarlı kalp kapaklarında, protez eklemlerde, komşu yumuşak dokularda ve kemik dokusunda otojen enfeksiyonlara neden olabilir

(1.2) Bunları da göz önünde bulundurursak, yukarıda sözü edilen, diş hekiminin çalışma alanındaki bu hastalıklar, kliniklerde veya laboratuarlarda şu yollarla bulaşabilir.

(1,3)  Yukarıdaki kısa bilgilerin ışığında çapraz enfeksiyondan korunmanın yöntemleri incelenecek olursa, öncelikle bazı genel kuralların uygulanması gerekliliği ortaya çıkar.

(2) Genel kurallar

Tüm sağlık personeli hepatit (HBV) aşısı olmalıdır. Her hastadan oral anamnezin yanında kapsamlı bir sistemik anamnez alınmalı ve bu bilgiler kontroller sırasında yenilenmelidir. Her kliniğin koşullarına uygun olarak hazırlanmış bir sterilizasyon protokolü olmalı ve her gün düzenli olarak uygulanmalıdır. Bu, gün öncesi, gün boyunca, tedaviler arasında ve gün sonunda olmak üzere bölümler halinde hazırlanmalıdır. Çapraz enfeksiyonun engellenmesi için tek kullanımlık araç gereç kullanımına ağırlık verilmeli, ayrıca birim tedavilik aletler de paketler halinde kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Atıkların toplanması, saklanması ve yerel yönetim birimlerine teslim edilmesi evrensel şartlar içinde gerçekleştirilmelidir. Enfeksiyona neden olabilecek muhtemel yaralanmalara karşı hemen uygulanacak prosedürler yazılı olarak belirlenmeli ve gerekenler hazır tutulmalıdır.

(3) Diş hekimliği kliniklerindeki gereçlerin sınıflandırılması Çapraz enfeksiyonun izleyebileceği yola göre diş hekimliği gereçleri üç bölüm olarak sınıflandırılabilir.

(4)Personelin eğitimi: Tüm diş hekimliği personeli güncel bilgiler göz önünde bulundurularak eğitim ve uygulamadan geçirilmelidir. Bu eğitimde epidemiyoloji, hastalık bulaşma yolları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürünün uygulanması ve çalışma ortamında sorun yaratabilecek günlük alışkanlıklardan uzak durulması konuları vurgulanmalıdır.

(5)  Koruyucu giysiler ve bariyerler

Klinik giysiler: Yüksek ısıda yıkanabilecek kumaş giysiler tercih edilmeli (veya tek kullanımlık)  ve gün içinde kan ve tükürükle kontamine olmuş giysiler değiştirilmelidir. Cerrahi işlemler sırasında tek kullanımlık giysilerin tercih edilmesi akılcıdır. Klinik giysiler çalışma ortamı dışında giyilmemeli ve her güne temiz giysilerle başlanmalıdır. Diş hekimi ve yardımcısı altı lastik ve silinebilir veya yıkanabilir deri veya kanvas ayakkabı giymeli ve bunları çalışma ortamı dışında giymemelidir.

(6) Eldivenler: Diş hekimi ve yardımcısı her hastada değiştirecekleri muayene eldivenleriyle çalışmalıdır. Eldivenlerin uzun süren ve yarım saati geçen işlemler sırasında geçirgen olabilecekleri akıldan çıkartılmamalıdır. Tedavi sonrası aletlerin yıkanma sürecinde kalın lastik iş eldiveni giymek doğrudur.

(7)  Maske ve yüz koruyucular, gözlükler: Tedavi sırasında maske ve yüz koruyucu kullanmak vazgeçilmezdir. Maske her hastada değiştirilmelidir. Koruyucu gözlükler yüz koruyucu bariyerlerin yerini tutabilir. Ancak göze sıçrayabilecek aerosollere karşı her taraftan koruyan gözlükler takılmalıdır. Gözlükler dezenfekte edilebilmelidir.

(8) Kep veya bone: saçların ve baş derisinin de korunabilmesi için kep kullanımı önerilmekte ve sıklıkla kullanılmaya başlanmaktadır.

(3)   Kliniğin hazırlanması

(3.1) Gün öncesi, hasta öncesi: Her bölümün temizliği kontrol edildikten sonra çalışma yüzeyleri dezenfekte edilmeli veya dezenfekte edilmesi zor alanlar strech film, alüminyum folyö veya hazır ve tek kullanımlık kaplama materyaliyle örtülmeli, bunlar hasta aralarında da yenilenmelidir. Malzemeler tek kullanımlık dozlar halinde hazır tutulmalıdır. Başlıklar steril edilmeli ve her hastada hazır edilmelidir. Borulardaki su ve hava, hasta sonrası 30 saniye, gün sonundaysa yaklaşık iki dakika pedal yardımıyla boşaltılmalıdır.

(3.2)  Tedavi sırasında: Aerosolle bulaşma riskini minimuma indirmek için hasta dişlerini fırçalamalı Tedavi sırasında ortama saçılan aeresoller yüksek vakumlu aspiratörle en aza indirgenmelidir. Muayene ve tedavi takımları paketler halinde steril edilmiş halde kullanıma sunulmalıdır. Enjeksiyon sonrası enjektör tıbbi atık kovasına, enjektör ucu kullanıcı tarafından kesici-delici alet  kutularına atılmalıdır.

(3.4) Hasta arasında: Kontamine olmuş aletler eldiven yardımıyla ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kullanılmış materyal tıbbi atık kovasına atılmalı, kesici aletler özel sarı renkli kutuya konulmalıdır. Bu kutudaki kesici aletler (iğne, bistüri ucu, dikiş materyali vb.) gün sonunda çöpe atılmalıdır. Hastada kullanılmış örtü ve önlükler tıbbi atık kovalarına atılmalıdır. Yüzeyler dezenfekte edilmeli ve yeniden koruyucu materyalle kaplanmalıdır.

(3.5)  Gün sonu: Dezenfeksiyon ve sterilizasyon zincirindeki tüm işlemler tekrarlanmalı ve aspirasyon sistemi önerilen dezenfeksiyon solüsyonuyla yıkanmalıdır. Tüm yüzeylerde sprey–silme–sprey zinciriyle temizlik bitirilmelidir. Bütün bu işlemlerin sonunda klinik, bir sonraki çalışma gününe hazır durumda bırakılmalıdır.

(4)  El yıkamanın önemi ve tekniği

Ellerin doğru ve kurallarına uygun yıkanması çapraz enfeksiyonun önlenmesinde önemli rol oynar. El yıkamaya yarayan kimyasal ajanlar iyodoform, klorheksidin glukonat ve antimikrobiyal el temizleyiciler piyasada yer almaktadır. Klorheksidin el üzerindeki kalıcı ve geçici florayı etkiler, uzun etkilidir ve cilde zarar vermez. Cerrahide yıllardır kullanılmaktadır. Antimikrobiyal el temizleyiciler arasında el antiseptikleri daha ekonomiktir ve orta derecede etki sağlar. Genel temizlik için daha uygundurlar.

Hastayla çalışılmaya başlamadan önce hekim ve yardımcısının tüm yüzük, takı ve saat gibi aksesuarlardan kurtulması gereklidir. Uzun tırnaklar hijyenik açıdan ve eldivenin delinmesi riski nedeniyle uygun değildir. Eller su ve seçilen temizleyiciyle birbirlerine sürtülerek ve parmak uçlarına doğru 15 saniye yıkanır, tırnak uçları temizlenir ve soğuk suyla durulanır. Daha sonra bu işlem bir kez daha tekrarlanır. El kurulamada kâğıt havlu kullanmak en doğrusudur. Cerrahi işlemler öncesi el yıkama işlemi beş dakika kadar sürebilir.

(5)  Dezenfeksiyon işlemi

Dezenfeksiyon, ortamdaki patojen mikroorganizmaların öldürülmesini ifade eder. Diş hekimi kliniğinde fotöy, ünit, reflektör, röntgen apareyi gereken aşamalarda yüzey dezenfektanlarıyla temizlenmelidir. Pahalı olan ve zarar verebilecek kimyasal dezenfektanlardan mümkün olduğunca az kullanmak için yüzeylerin kaplanması yöntemi seçilmelidir. Dezenfektanlar üç aşamalı etkili olur.

(5.1)  Sterilizasyon işlemi

Sterilizasyon, ortamdaki mikrobiyal ve viral yaşamın sona erdirilmesini ifade eder. Sterilizasyon işlemi muayene odasında yapılmaz ve kontamine olmuş aletler manuel olarak yıkanır, dezenfektan sölüsyon içinde bekletildikten sonra,. sterilizasyon odasına taşınır. Burada aletler paketlenir, ısıya duyarlı kimyasal indikatör yapıştırılır ve sterilizasyona hazır duruma getirilir.

Fakültemizde merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) kurulmuştur. MSÜ, Kuru sıcak hava sterilizatörleri veya otoklavlarda sterilizasyon işleminin sorunsuz gerçekleştiğini test edecek farklı yöntemler vardır. Genelde ısıya duyarlı kimyasal indikatörler kullanılır. Ancak kimyasal kontrol sterilizasyonun kanıtı sayılmamaktadır. Sterilizasyonun kanıtı biyolojik kontrol, yani spor testidir. Bu yöntem aslında enfeksiyon kontrolünün kalite kontrol belgesidir.

Aşılama: Bütün klinik çalışanları tercihen yaygın infeksiyon ajanlarına karşı aşılanmalıdır. Bu noktada hepatit B infeksiyonuna karşı aşılanmak kritik önem taşır. Tüm personelin aşılanması, immünizasyon programı tamamlandıktan iki dört ay sonra anti-HBs titresinin ölçülmesi önerilmektedir. İmmünizasyon sonrası takip protokolleri farklılıklar gösterebilir. Aşılama ve takip sürecinde infeksiyon kontrol hemşiresi aktif rol oynamalıdır.

İnokülasyon zedelenmelerinin yönetimi: İnokülasyon zedelenmeleri, diş hekimliğinde kan yolu ile bulaşan infeksiyonların en önemli geçiş yoludur. İnokülasyon zedelenmesi “kontamine objelerin cilt bütünlüğünü bozması ya da mukoz membran ve göz ile teması” olarak tanımlanır. İnokülasyon zedelenmelerinde yaklaşım hızlı ve doğru olmalıdır. Tercihen zedelenme sonrasındaki takip süreci standardize edilmelidir (lokal önlemler, çalışanın serolojik durumunun belirlenmesi, konsültan olarak saptanmış bir mikrobiyoloji uzmanının çalışanı değerlendirmesi gibi). İnokülasyon zedelenmelerinin önlenmesi ve oluştuktan sonra yönetilmesi infeksiyon kontrol hemşiresinin temel görevlerinden biri olmalıdır.

Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları

- Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar en geç bir ay içerisinde yazılı olarak, uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Ekibi Çalışma Odası Kontrol Komitesine tahsis edilmiştir. Enfeksiyon Kontrol komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu odada görev yapacaklar, veri girişleri burada yapılacaktır.

- Enfeksiyon kontrol ekibi (EKE), enfeksiyon kontrol doktoru, enfeksiyon kontrol hemşireleri  temsilcilerinden oluşmaktadır.

- Tereddütlerin giderilmesi Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde doğacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde genel hükümler çerçevesinde ilgililer hakkında işlem yapılır.

Sonuç
           Sterilizasyona verilen önem diş hekiminin ve yardımcılarının kendilerine, yakınlarına ve hastalarına karşı mesleki ve vicdani sorumluluğunun bir göstergesidir. Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren fakültemiz en son bilgiler ışığında modern sterilizasyon yöntemlerini uygulamakla yükümlüdür. Fakültemiz Ağız ve Diş Sağlığı hizmetinde enfeksiyonun önlenmesi için talimatlar, prosedürler oluşturulmuştur tüm birim çalışanlarına eğitimler verilmiştir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- Talimatlar

- Formlar

- Görev tanımları

- Çalışma talimatları